**Zał. Nr 6 do OPZ**

Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, zgodnie z poniższym zestawieniem. Dokumentacja powinna być przygotowana w segregatorze A4, z opisem na grzbiecie i okładce, zawierającym: nazwę zadania wraz z numerem umowy(w przypadku projektów EU należy zamieścić właściwy logotyp), nazwę Inwestora i Wykonawcy. Dokumenty w segregatorze należy oddzielić przekładkami, strony ponumerować zgodnie ze spisem treści. Dokumentacja powinna być podzielona na branże.

Zawartość dokumentacji powykonawczej:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Strona tytułowa |
| 2 | Spis treści |
| 3 | Umowa z aneksami |
| 4 | Zakres rzeczowy z rozbiciem na branże, ulice i użytkownika |
| 5 | Dziennik Budowy |
| 6 | Oświadczenie Kierownika Budowy + zmiany potwierdzone przez Nadzór i Proj (właściwy druk ze strony PINB lub WINB) |
| 7 | Geodezyjny pomiar powykonawczy pozytywnie zweryfikowany |
| 8 | Oświadczenie Geodety o usytuowaniu obiektu |
| 9 | Kserokopia projektu budowlanego z naniesionymi zmianami i podpisanymi przez Inspektora, Kierownika Budowy i Projektanta |
| 10 | Oświadczenie Kierownika potwierdzone przez Inspektora o wbudowaniu materiałów budowlanych |
| 11 | Decyzja na Budowę / Zgłoszenie robót |
| 12 | Spis protokołów odbiorów technicznych / końcowych z podpiętymi protokołami: |
| 12.1 | Protokół odbioru końcowego Kanalizacji Deszczowej (Gdańskie Wody) |
| 12.2 | Protokół odbioru końcowego sieci wodociągowej (GIWK/SNG) |
| 12.3 | Badanie próbki wody |
| 12.4 | Protokół odbioru końcowego kanalizacji sanitarnej |
| 12.5 | Protokół odbioru końcowego sieci gazociągowej |
| 12.6 | Protokół odbioru końcowego sieci cieplnej |
| 12.7 | Protokół odbioru końcowego oświetlenia (GZDiZ) |
| 12.8 | Protokół odbioru sieci energetycznych (Energa) |
| 12.9 | Badanie p. porażeniowe, badanie uziemienia, potwierdzone za zgodność z oryginałem uprawnień |
| 12.10 | Protokół odbioru końcowego urządzeń telekom. |
| 12.11 | Protokół odbioru obiektów inżynierskich |
| 12.12 | Badania wytrzymałościowe obiektów inżynierskich |
| 12.13 | Protokół odbioru końcowego zieleni |
| 12.14 | Protokół z wprowadzenia docelowej organizacji ruchu |
| 12.15 | Protokół przekazania i utylizacji odpadów/mat. Z rozbiórki |
| 12.16 | Protokoły odbiorów Tymczasowej Organizacji Ruchu |
| 12.17 | Protokół odbioru Docelowej Organizacji Ruchu |
| 12.18 | Protokół zwolnienia pasa drogowego |
| 13 | Badania zagęszczenia gruntu oraz inne badania zgodnie z ST |
| 14 | Atesty i deklaracje właściwości użytkowych |
| 15 | Potwierdzenie złożenia dokumentacji do użytkownika |
| 16 | Dokumentacja powykonawcza na nośniku elektronicznym |